                       Tifton-Tift Agua del Condado / Departamento de Aguas Residuales                                                             PH:  229-386-2115     *     FAX:  229-391-3955    *    http://www.tifton.net

[image: image1.wmf] 

[image: image2.wmf] 

[image: image3.jpg]


                                    
[image: image4.jpg]


27 de marzo 2025
LA CIUDAD DE TIFTON AGUA CALIDAD INFORME-2023 2770001

El Departamento de Agua del Condado de Tift Tifton está orgulloso de informarles que el agua potable no tuvo ningúna violación de los parámetros de calidad del agua durante el año 2024. Este informe es para proporcionar información acerca de dónde proviene el agua, lo que contiene, y cómo se cumple las normas establecidas por las agencias reguladoras. El Tifton / Tift Departamento de Aguas del Condado se compromete a proporcionar a su comunidad con agua potable limpia, segura y confiable para todos.
Su agua proviene de ocho (8) de las aguas subterráneas municipal Wells, que saca agua del acuífero de Florida. La civdad añade fluoruro, cloro y fosfato al agua. Las reuniones del Consejo se celebran una vez al mes y la información sobre la calidad del agua, en su caso, se discute con el público en este momento. La ciudad de "Plan de Protección de Manantiales" Tifton tiene un Estado Susceptibilidad Ranking de baja. Para un mapa de estas localizaciones de pozos, o si necesita más información acerca de su agua o el presente informe, no dude en ponerse en contacto con el Departamento de Servicios Públicos al (229) 391 - 3949.
El agua potable, incluyendo el agua embotellada, puede esperarse que contenga por lo menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua representa un riesgo para la salud. Más información sobre contaminantes y efectos de salud potenciales puede ser obtenida llamando a la línea de información de la EPA de Agua Potable Segura (1-800-426-4791) o en línea en www.epa.gov/safewater.
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población general. Personas inmuno-comprometidas como personas con cáncer que reciben quimioterapia, personas que han recibido trasplantes de órganos, personas con VIH / SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico, algunos ancianos y niños, pueden estar particularmente en riesgo de infecciones. Estas personas deben buscar consejo sobre el agua potable de sus provedores de atención médica. Directrices EPA / CDC sobre los medios apropiados para disminuir el riesgo de infección por Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos están disponibles en la línea directa de Agua Potable Segura (1-800-426-4791) o en línea en www.epa.gov/safewater.
Con el fin de garantizar el agua dela llave es segura para beber, la EPA tiene reglamentos, que     limita la cantidad de contaminación en el agua proporcionada por los sistemas públicos de agua.       Se adjunta una lista de todos los contaminantes que fueron detectados en el agua potable durante 2024. La presencia de estos contaminantes no indica que el agua representa un riesgo para la salud.                                                   

Términos y Abreviaturas utilizadas a continuación:                                                                        Ppb: microgramos por litro o partes por mil millones, o una onza en 7,350,000 galones de agua.         ppm: miligramos por litro o partes por millón, o una onza en 7,350 galones de agua.
MCL: Nivel máximo de contaminantes - el nivel más alto de un contaminante que se permite en el agua potable. Los MCL se establecen tan cerca de los MCLGs.                                               MCLG: Objetivo de nivel máximo de contaminante - el nivel de un contaminante en el agua potable agua por debajo del cual no hay riesgo conocido o previsto a la salud.
MCLGs permiten un margen de seguridad
AL: Acción Nivel- el nivel de concentración cuya superación provoca el tratamiento.
Sustancias reguladas

 Parámetro          MCL    MCLG  Cantidad Detectada Año   Violación Año  
  Probables / Fuente típica
Cloro (ppm)               4             4        1.94        2024        No   Aditivo en el agua utilizada para la desinfección
Fluoruro (ppm)          4             4        1.45          2024        No   Aditivo del agua que fortalece los dientes
Los trihalometanos totales 
(TTHMs) (ppb)          80          N/A      7.8        2024        No    Subproducto de la desinfección del agua potable
Ácidos haloacéticos  60         N/A      3.8           2024       No    Subproducto de la desinfección del agua potable
(HAA) (ppb)            
Xilenos totales (ppm)   10.0      N/A    0.0030          2024       No    Disolvente utilizado en el adelgazamiento de la pintura
1,2,4 Trimetilbenceno N/A  N/A         0.00091    2024     No      Disolvente utilizado en el adelgazamiento de la pintura
                               (mg/l)      
 Bromodiclorometano (mg/l)  N/A-N/A   0.0026   2024    No      Disolvente utilizado en el adelgazamiento de la pintura
Dibromoclorometano (mg/l)  N/A-N/A   0.0017    2024      No      Disolvente utilizado en el adelgazamiento de la pintura
Coliformes totales      2                0             1          2024         No    Naturalmente presente en el Medio Ambiente
 Bario (ppm)                2                2           0.20            2024            No    Erosión de depósitos naturales.
 El nitrato / nitrito (mg/l)    10           10        0.33       2024            No       Aguas contaminadas por el uso de fertilizantes, 
                                                                                                                            La erosión de los depósitos naturales. 
Plomo y Cobre
Parámetro               AL        MCLG     Cantidad Detectada   Año    Violación Año    
 Probables / Fuente típica
Cobre (ppm)             1.3              1.3           0.520/90%              2022       No      Corrosión de cañerías en el hogar
Plomo (ppm)            0.015            0             0.0011/90 %              2022       No      Corrosión de cañerías en el hogar
Los contaminantes radioactivos
Radio combinado      5           0                2.97                  2024         No           Erosión de depósitos naturales
226/228
(pCi/l)
Alfa bruto               15           0                11.3                   2024       No            Erosión de depósitos naturales
Excluyendo radón y uranio
(pCi/l)
El DEP y la EPA nos obligan a probar el agua potable de forma regular para garantizar su seguridad. La ciudad de Tifton
le gustaría asegurar a sus clientes de agua que el agua que se toma se analiza más veces de lo necesario y cumple con todas

las regulaciones prescritas.                                                                                                              
  El plomo puede causar graves problemas de salud, especialmente en mujeres embarazadas y niños pequeños. El plomo presente en el agua potable proviene principalmente de materiales y componentes asociados con las líneas de servicio y la plomería doméstica. El Departamento de Agua del Condado de Tifton Tift es responsable de proporcionar agua potable de alta calidad y de retirar las tuberías de plomo, pero no puede controlar la variedad de materiales utilizados en los componentes de plomería de su hogar. Usted comparte la responsabilidad de protegerse a sí mismo y a su familia del plomo en la plomería de su hogar. Puede asumir la responsabilidad identificando y retirando los materiales con plomo de la plomería de su hogar y tomando medidas para reducir el riesgo para su familia. Antes de beber agua del grifo, enjuague las tuberías durante varios minutos abriendo el grifo, duchándose, lavando la ropa o lavando los platos. También puede usar un filtro certificado por un certificador acreditado por el Instituto Nacional de Estándares Americanos (ANSI) para reducir el plomo en el agua potable. Si le preocupa la presencia de plomo en el agua y desea que la analicen, comuníquese con el Departamento de Agua del Condado de Tifton Tift y Adam Cobb. La información sobre el plomo en el agua potable, los métodos de prueba y las medidas que puede tomar para minimizar la exposición está disponible en http://www.epa.gov/safewater/lead.
Datos de rango de plomo y cobre.

	Analitio
	Fecha de muestreo
	MCLG
	Nivel de accion (NA)
	Rango
	Unidades
	Violación

	
	
	
	
	Baja
	Alta
	
	

	Plomo
	7/25/22
	0
	15
	0.00
	15.0
	ppb
	No

	Cobre
	7/25/22
	1.3
	1.3
	0.031
	0.62
	ppm
	No


Para acceder a todos los resultados individuales de muestras de tomas de plomo para El Departmento de Aqua del Condado de Tifton Tift
Estan disponibles para su revision en el servicio de atencion al cliente del ayuntamiento

_____130 E. 1st Street________________________________________________________________
El Inventario de Líneas de Servicio (SLI) es un requisito de la Revisión de las Normas sobre Plomo y Cobre (LCRR) para ayudar a los sistemas de agua a identificar y reemplazar las líneas de servicio de plomo. Exige que todos los sistemas públicos de agua desarrollen y mantengan un inventario de los materiales de las líneas de servicio para evaluar la presencia de plomo y proteger la salud pública. El inventario apoyará las iniciativas proactivas de reducción del plomo y garantizará el cumplimiento de los requisitos regulatorios para minimizar la exposición al plomo en el agua potable.
Para acceder at SLI para __ El Departmento de Aqua del Condado de Tifton Tift
-  _ Estan disponibles para su revision en el servicio de atencion al cliente del ayuntamiento ____                            130 E. 1st Street_______________________________________________________________
              


  











 


130 E. 1st Street


P O Box 229


Tifton, Georgia     31793








ELECTED OFFICIALS:


JULIE B. SMITH


MAYOR





JOSH REYNOLDS


VICE MAYOR


DISTRICT 1





MICHAEL FRANKS


DISTRICT 2





LESTER CROMER, JR DISTRICT 3





M. JAY HALL


DISTRICT 4








    � EMBED Word.Picture.8 ���





           


LARRY LAWRENCE     





 ACTING CITY MANAGER








                                 � EMBED Word.Picture.8 ���











                                             Telephone:  229-391-3937 *  Fax:  229-391-3990  *  e-mail:  jjones@tifton.net


_1490591507.doc
[image: image1.png]CITY
 EXCELLENCE








_1490591508.doc
[image: image1.png]* X x
X Certified X
, Cityof |
Y, Ethics ¢

2 2
Dy g P







